Техническое задание

на консультационные услуги для проекта «Строительство ПГУ (парогазовой установки) мощностью 160МВт в г. Актау, Мангистауской области»

- Обзор проекта

Проект газотурбинного энергоблока Актау является ключевым энергетическим проектом в рамках сотрудничества Китая и Казахстана по производственным мощностям. В настоящее время проект находится на критическом этапе — проектирование строительства, закупки и строительство.

Поскольку между Китаем и Казахстаном существуют значительные различия в стандартах проектирования электроэнергетических объектов, технических спецификациях оборудования, допуске материалов и оборудования, процедурах приемки строительства и системе утверждений, для обеспечения соответствия проектных решений и закупочной документации национальным нормам Казахстана, успешного прохождения государственной экспертизы и избежания переделок, задержек и рисков утверждения из-за различий стандартов, проект требует привлечения профессиональной команды консультантов по проектированию с опытом реализации проектов в обеих странах.

Настоящее техническое задание предназначено для уточнения целей работы по консультированию в области проектирования, объема услуг, требований к персоналу, плана реализации и ожидаемых результатов, и служит основанием для заключения договора на консультационные услуги и их исполнения.

- Цели работы

Обеспечить полное техническое консультирование проекта, с акцентом на опыт проектирования в Казахстане. Провести проверку соответствия проектной документации стандартам Казахстана с учётом различий между Китаем и Казахстаном и предложить рекомендации по оптимизации, чтобы гарантировать соответствие проектных решений требованиям технических регламентов Казахстана и обеспечить успешное продвижение проекта.

- Объем работы

Настоящие услуги по консультированию в области проектирования включают, но не ограничиваются, следующим:

1.Проверка соответствия закупочной документации

Провести всестороннюю оценку технических спецификаций, контрактных технических соглашений и документации производителей для уже закупаемого и планируемого к закупке ключевого оборудования (включая, но не ограничиваясь: газовые турбины, котлы-утилизаторы, паровые турбины, генераторы, системы пожарной безопасности, системы ОВК, оборудование для подключения к сети, системы CEMS и др.).
Особое внимание уделяется специфическим техническим требованиям Казахстана (например, морозостойкость, сейсмоустойчивость, экологические стандарты, нормы подключения к электросети) с предоставлением предложений по дополнениям и корректировкам, чтобы обеспечить соответствие закупочной документации условиям допуска в стране.

2.Экспертиза проектных решений

С учетом опыта проектирования в Казахстане провести проверку концептуальных решений, специальных отчетов и предоставленных материалов от местного проектного института, выявить различия между стандартами Китая и Казахстана и предложить рекомендации по ускорению сроков строительства и снижению стоимости.

3.Экспертиза части рабочих чертежей строительства

Провести оценку ключевых строительных чертежей, предоставленных местным проектным институтом, включая главный корпус и фундамент газовой турбины, чтобы обеспечить надежность конструкций, соответствие строительным нормам Казахстана и местным геологическим условиям, а также контроль затрат и предотвращение перерасхода материалов.

4.Руководство и подготовка плана государственной экспертизы

4. Требования к персоналу

Консультационная команда должна соответствовать следующим условиям:

- Ключевые члены команды должны иметь успешный опыт проектного консультирования газотурбинных или аналогичных энергетических проектов в Китае и Казахстане, быть знакомыми с казахстанскими стандартами, нормами и процедурами утверждения.

- Профессиональный состав должен охватывать следующие области: строительные конструкции, генеральный план и транспорт, инженерные системы (газовые турбины, паровые турбины, котлы), электрооборудование, автоматизация и контрольно-измерительные приборы, пожарная безопасность, системы ОВК, охрана окружающей среды, технологическая и экономическая часть проекта.

- В зависимости от потребностей проекта могут быть назначены постоянные сотрудники или приглашены краткосрочные эксперты по мере необходимости.

6. Ожидаемые результаты

| № | Наименование результата | Описание | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рекомендации по проверке технической документации ключевого оборудования |  |  |
| 2 | Рекомендации по проверке предварительного проекта | Включает предложения по оптимизации |  |
| 3 | Рекомендации по проверке части ключевых строительных чертежей | Включает нагрузки, фундаменты, сейсмоустойчивость и др. |  |
| 4 | Свод предложений по оптимизации проектирования | Включает анализ ожидаемой выгоды |  |
| 5 | Рекомендации по подготовке плана государственной экспертизы |  |  |

7. Требования к качеству и срокам

- Все рекомендации по проверке должны основываться на действующих в Казахстане нормативных документах с указанием соответствующих пунктов.

- Рекомендации должны быть предоставлены в течение 5 рабочих дней после получения материалов (в экстренных случаях срок может быть сокращён).

- Предложения по оптимизации должны быть реализуемыми и сопровождаться предварительным технико-экономическим сравнением.

- Консультационная команда должна участвовать в необходимых проектных совещаниях для своевременной координации и обмена информацией.

阿克套燃机项目设计咨询服务

技术规范书

一、项目概述

阿克套燃机项目是中哈产能合作框架下的重点能源项目，目前处于施工设计、采购及施工的关键阶段。由于中哈两国在电力工程设计标准、设备技术规范、设备材料准入、施工验收流程及审批体系等方面存在显著差异，为确保设计方案及采购文件符合哈萨克斯坦国家规范、顺利通过其国家鉴定，避免因标准差异导致的返工、延误及审批风险，项目需引入具有中哈两国项目实践经验的专业设计咨询服务团队。

本技术规范书旨在明确设计咨询服务的工作目标、范围、人员要求、实施计划及预期成果，作为咨询服务合同签订及服务实施的依据。

二、工作目标

为项目提供全面技术咨询，重点根据在哈工程设计经验，针对中哈两国差异进行哈萨克斯坦标准符合性审查并提出优化建议，确保设计成果满足哈国技术法规要求，保障项目顺利推进。

三、工作范围

本次设计咨询服务包括但不限于以下内容：

1、采购文件合规性审查

对已采购及拟采购的关键设备（包括但不限于燃机主机、余热锅炉、汽轮机、发电机、消防系统、暖通系统、涉网设备、CEMS系统等）的技术规范书、合同技术协议及厂家资料进行全面评审。

重点针对哈萨克斯坦特殊技术要求（如耐寒性能、抗震设防、环保标准、电网接入规范等）提出补充与修改意见，确保采购文件满足哈国准入条件。

2、 设计方案审查

根据在哈设计经验，重点针对中哈差异审查初设方案、专项报告、对属地院的提资并提出加快建设工期、降低造价的优化建议。

3、部分土建施工图纸评审

对属地设计院提交的主厂房、燃机基础等部分关键土建图纸进行评审，确保结构安全可靠，符合哈国建筑法规及当地地质条件，同时控制造价、避免浪费。

4、指导策划国家鉴定报审方案

四、人员要求

咨询团队应具备以下条件：

核心成员需具有中哈两国燃机或类似能源项目设计咨询成功经验，熟悉哈国标准规范及审批流程。

专业配置应覆盖：土建结构、总图运输、机务（燃机、汽机、锅炉）、电气、仪控、消防、暖通、环保、技经等。

根据项目需要，可派驻常驻人员或按需派遣短期专家。

六、 预期成果

| 序号 | 成果名称 |  | 说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关键设备采购技术文件评审意见 |  |  |  |
| 2 | 初步设计方案评审意见 |  | 包含优化建议 |  |
| 3 | 部分关键土建图纸审核意见 |  | 包含荷载、基础、抗震等 |  |
| 4 | 设计优化建议汇总 |  | 包含预期效益分析 |  |
| 5 | 国家鉴定报审方案建议 |  |  |  |

七、质量与进度要求

所有评审意见应依据哈萨克斯坦现行有效规范，并注明依据条款。

评审意见需在收到资料后5个工作日内反馈（紧急情况可缩短）。

优化建议应具有可实施性，并提供初步的技术经济比较。

咨询团队需参加必要的项目会议，及时沟通协调。